四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称：新乐中街店                           时间： 2012  年9  月 25 日

| 被检查时间 | 2012.09.19 | 要求整改 时间 | 9月24日前 | 实际整 改时间 | 9月23日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2012.10.20 | 隐患整改复查人员 | 张建 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1. 定期灭火器材维护除尘养护。 2. 对无压力的1具灭火器材及时更换。 3. 加强对员工的培训。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 安排员工定期清洁灭火器材并维护 - 保卫部现场培训大家使用灭火器方法 - 不能使用的灭火器已经退回公司保卫部 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：                                        制表人:张建