四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称： 新园店                                   时间： 2012  年10  月 25 日

| 被检查时间 | 2012.9.28 | 要求整改 时间 | 2012.10.24 | 实际整 改时间 | 2012.10.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2012.10.24 | 隐患整改复查人员 | 梁兰 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | - 灭火器无生产日期，有效期及责任人。 - 处方柜玻柜门需修理。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 灭火器已登记生产日期，有效期及责任人。 - 处方柜玻柜门已报装修组。 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字： 梁兰                                       制表人: