川太药连字〔2012〕91号                      签发人：陈桂林

关于对公司内消防设施、设备情况

检查清理的通知

公司各部门、片区及门店：

根据桐君阁股份公司【2012】469号文件精神，现将重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司三分公司九龙坡十九店消防设施不合格被公安消防部门处罚的情况进行通报，希望各部门、片区及门店认真学习，吸取深刻教训，切实加强办公区域和经营场所的消防管理，杜绝类似情况发生。

一、事件经过：

2012年10月24日，重庆九龙坡区杨家坪派出所消防民警一行3人例行对九龙坡十九店进行了消防检查（该店经营面积约130㎡，有一个大门，纵深约15m），检查完后指出该店未按要求安装应急照明系统和紧急疏散标志，要求立即整改并通知药房负责人到派出所接受1万元的处罚。事件发生后，三分公司于当日下午对消防设施进行了整改，分管安全的副经理杨松分别于2012年10月24日和25日到杨家坪派出所与公安民警进行了沟通，并联系了九龙坡消防支队防火处参谋给予协调，10月26日连锁公司保卫部也派员到派出所进行沟通协调，但最终派出所仍坚持罚款5000 元，该分公司于2012年10月29日将5000元罚款交到杨家坪派出所。

二、处理情况

此次事件系相关单位未按股份公司相关规章制度严格落实，管理不到位造成，根据股份公司《经济赔偿制度管理办法》已获得相应的惩处。

三、自查清理

在党的“十八大”召开之际，各地区街道、政府安全部门、各消防队、辖区派出所均会到各重要门市、仓库、办公楼等场地进行安全检查，各片区、门店一定要引起高度重视。

为进一步加强消防管理工作，按桐君阁股份公司【2012】469号文件要求，公司从即日起，对办公区域消防设施进行全方位的检查清理。各片区及门店对消防设施设备的配备和运行情况等立即开展自查，重点清理应急照明设施、疏散标志及安全出口标志，发现问题，立即上报整改。

特此通知！

附件：片区消防设施设备自查表格

二0一二年十一月十三日

主题词： 消防  检查  通知

四川太极大药房连锁有限公司              2012年11月13日印发

打印：李茸茸            核对：彭 健               （共印2份）