太极大药房2012年“119”安全知识竞赛题

三、判断题(正确划"√"  错误划"×")（出题方式：30题中选22题，共计22分）

1、2012年全国119消防日的宣传主题是：人人关注消防•共创平安和谐。（ √   ）

2、火灾是指凡在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。（  √  ）

3、预防火灾是全社会的共同责任。（ √   ）

4、助燃物质是指凡能和可燃物发生反应并引起燃烧的物质。 (    √ )

5、二氧化碳灭火器不能扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾。(  ×   )

6、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持上岗证，并遵守消防安全操作规程。（   √    ）

7、任何人发现火灾都应该立即报警。任何单位，个人都应当为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。（      √  ）

8、单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由发生火灾的单位给予补偿。（    ×   ）

9、火灾分类中的A类火灾指的是金属火灾。（    ×   ）

10、人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。（ √    ）

11、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。（ √ ）

12、谎报火警的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。（    √ ）

13、过失引起火灾，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。（   √  ）

14、消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，责令改正，处五千元以上二万元以下罚款。（   √  ）

15、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查可不确定巡查人员、内容、部位等。（     ×      ）

16、防火巡查应当填写巡查记录但可以不用在巡查记录上签名。 （       ×    ）

17、消防安全培训仅仅包括有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全操作规程。 （   √    ）

18、各级人民政府应当经常进行消防宣传教育提高公民消防意识。 （  √    ）

19、单位因生产要求可以适当占用消防通道或疏散通道。 （    ×  ）

20、公共娱乐场所在营业期间动火施工动火部门和人员应按照单位用火管理制度办理审批手续，但不需要派现场监护人。（ ×     ）

21、凡是设有仓库或生产车间建筑内不得设职工集体宿舍。 （   √  ）

22、各单位法定代表人是消防安全工作第一负责人，分管领导是消防安全管理人。 （  √    ）

23、对引发火灾事故的单位和个人，火灾事故责任主要分为直接责任、间接责任、直接领导责任、领导责任。（    ×    ）

24、消防责任事故罪是指违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的行为。（  √     ）

25、生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。（  √     ）

26、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负领导责任。（   ×  ）

27、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本单位负责人。（×    ）

28、特大安全事故发生后，对调查组提出的调查报告，省、自治区、直辖市人民政府应当自调查之日起30日内，对有关责任人员作出处理决定。（   √    ）

29、《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少重大、特大事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。 （√     ）

30、对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。（  √   ）

四、简答题（出题方式：3题中选2题，共计20分）

1、安全教育和培训使员工达到“三懂”、“三会”、“三能”

三懂；懂得岗位生产过程中商品性质存在什么火灾危险。懂得怎样预防。懂得怎样扑救火灾的方法

三会；会使用消防器材。会处理事故。会报警。

三能。能遵守消防规章制度，能及时发现火灾，能有效的扑救火灾。

2、如何拨打“119” 报警电话

快速拨打119.告诉消防部门起火详细地址。

3、手提式ABC干粉灭火器使用方法

右手提灭火器除掉铅封、拔掉保险销，左手握着喷管。右手提差压把，站在上风去。在距离火焰1.5米喷管对着火焰根部喷