川太药连字〔2011〕15号                签发人：张  晖

关于做好药店用电安全的通知

公司各部门、药店：

为了杜绝类似重庆连锁药店发生的“2.4”火灾、“2.18”饮水机自燃以及分公司办公楼“2.23”电源插座燃烧等大小事故（均属于电器线路短路或电路故障等引发的初起火灾），切实加强我司药店消防安全，控制火灾源头，特别是电（器）气线路等造成的火灾事故，结合公司实际情况，特作如下通知：

1、安排专业电工开展对药店、库房、办公楼等电（气）器线路的检查。一是检查线路负荷情况；二是拆除乱拉乱接的电线；三是对老化的线路报请更换；四是对裸露接头的处理，未穿管的电线要穿管处理；五是对经常出现跳闸、发烫、冒胶臭味的线路进行原因调查、更换整改。

2、将药店电器线路空气开关进行改装：对不能断电的电动卷帘门、联网报警装置、视频监控系统、冰（柜）箱等线路单独布线穿管，并独立安装空气开关，其余线路安装空气开关后再安装总的断电开关。下班后要求将除不能断电的线路外所有电源全部关闭、断电，所涉及的电器设备一律拔掉插头。

3、药店内厂家赠送或药店自行购买的饮水机、微波炉，以及其他小电器要立即进行清理，凡属于三无产品、无国家安全认定CCC标志的仿冒伪劣产品，一律停止使用，经报办公室统计后由所在药店进行销毁处理。药店需要使用饮水机的，按管理流程上报，由办公室负责统一采购正规品牌饮水机使用。

4、药店不准私自接受或向厂家要求赠送小电器，如厂家自愿赠送的，要求厂家将购买小电器费用统一交公司购买后，反还购买发票给厂家；如厂家自愿赠送，经确认是正规品牌的，由办公室统一安排并发放。

5、使用饮水机增加的插线板不得放置在地上，应挂离地面并固定在离饮水机两侧（30厘米左右）。

6、药店员工使用充电器、坐堂医生使用的烤火炉（用烤火炉必须报批）等，在使用完毕后，要立即拔掉插头。药店在安装大功率电器时，要请专业电工进行线路检查。

7、药店员工（包括促销人员、坐堂医生）须掌握消防基本知识，会报警、能正确使用灭火器。对初起电气火灾要先关电源，然后使用灭火器灭火，严禁用水灭火。

8、药店要加强对消防器材的日常维护、保养、检查，保证消防器材随时处于良好状态，对已过期、损坏等不能正常使用消防器材要及时报请公司更换。

9、药店、仓库内严禁堆放易燃物品，安全通道、消火栓、灭火器（箱）、防火卷帘门下方严禁堆放障碍物，要确保各类消防设施设备正常运转、取用。

各药店接通知后，要高度重视，要认真学习和传达，第一责任人要亲自安排抓好此项工作（1、2项工作由营业部装修组具体负责），公司保卫部门将对执行情况进行检查，对未认真执行的部门、药店和个人将按照规定处以50—200元的罚款，如未认真执行造成火灾事故的，将追究各级责任人的经济责任及法律责任。

以上工作务必于三月底前完成，涉及工程改造的由营业部装修组拟定具体方案及时间。在未落实改造期间，各药店要落实预防措施，防止事故发生。

特此通知！

二○一一年三月十日

主题词： 药房    用电安全

四川太极大药房连锁有限公司              2011年3月10日印发

打印：张  阳         核对：彭  健               （共印2份）