## 二环路西一段
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：二环路西一段
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否 | 因为店上没有大功率电器
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 是
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 翁源轲 检查人员：翁源轲 |  |  |  | 检查日期：2012年4月26日

## 顺和店
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：顺和街店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | v
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | v
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | v
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | v
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | v
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | v
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | v
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | v
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | v
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | v
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | v
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | v
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | v
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | v
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | v
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | v
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | v
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | v
店长： 江月红 检查人员：江月红 |  |  |  | 检查日期：2012.4.26

## 营兴街
四川太极大药房连锁有限公司光华片区
消防、治安安全自检查表
被检查门店：营兴街店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 无
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长：吴阳 检查人员：吴阳 |  |  |  | 检查日期：2012-04-26

## 群和店
四川太极大药房连锁有限公司群和街店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 |  | 否 | 线路放置安全
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是 |  | 放置口未被遮挡
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 | 无
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 无
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是 |  | 收银台无大额现金
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 胡建兰 检查人员：王鹏 |  |  |  | 检查日期：2012年04月26

## 十二桥
四川太极大药房连锁有限公司十二桥店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：十二桥店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 无
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长：莫晓菊 检查人员：曾继容 |  |  |  | 检查日期：2012-04-26

## 光华村
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：光华村
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 无
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 王四维 检查人员：胡艳弘 |  |  |  | 检查日期：2012年04月26

## 五里墩
四川太极大药房连锁有限公司光华片区
消防、治安安全自检查表
被检查门店： | 五里墩店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 无
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 高文棋 检查人员：高文棋 |  |  |  | 检查日期：2012.4.26

## 双楠店
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店： | 双楠店五一节安全自查表
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 |  | 否 | 无电路老化，无积尘，无损坏，无漏电
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 |  | 否
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 |  | 否 | 未存放大量现金，营业款按要求存入银行
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 是
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是 |  | 无乱拉乱接电线
周娟 |  |  |  | 2012-04-26

## 龙华北路
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：龙华北路
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 是
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 是
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 甘金霞 检查人员：杨莎 |  |  |  | 检查日期：2012-04-26

## 土龙店
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店： | 土龙店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 无
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 | 无
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 无
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 无
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 卢丽 检查人员：钟雪梦 郭祥 |  |  |  | 检查日期：2012.04.26

## 营门口
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店： | 门店：营门口店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 |  | 否
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 |  | 否
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长：杨素芬 检查人员：杨素芬.周凤琼 |  |  |  | 检查日期：2012年4月26日

## 清江东路
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：清江东路店 | 清江东路店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | v
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | v
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | v
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | v
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | v
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | v
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | v
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | v
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | v
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | v
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | v
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | v
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | v
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | v
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | v
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | v
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | v
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | v
店长：张进 检查人员：季国庆 |  |  |  | 检查日期：2012.4.26

## 送仙桥
四川太极大药房连锁有限公司送仙桥店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：送仙桥
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 无
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长：辜瑞琪 检查人员：印玉洁 |  |  |  | 检查日期：2012.4.26

## 黄金路
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：黄金路店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | v
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | v
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | v
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | v
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | v
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | v
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | v
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | v
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | v
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | v
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | v
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | v
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | v
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | v
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | v
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | v
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | v
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | v
店长： 赵逸 检查人员：母文聪 |  |  |  | 检查日期：2012.4.26

## 光华店
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：光华店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 是
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 是
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 冯明会 检查人员：欧阳少毅 |  |  |  | 检查日期：2012.4.26

## 浣花滨河
四川太极大药房连锁有限公司光华片区
消防、治安安全自检查表
被检查门店：浣花滨河店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 无
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 胡玉 检查人员：郭瑶 |  |  |  | 检查日期：2012-4-26

## 燃灯寺店
四川太极大药房连锁有限公司燃灯寺东街店
消防、治安安全自检查表
被检查门店：燃灯寺东街店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 无
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 是
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 无
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长：冯莉 检查人员：夏帮静 |  |  |  | 检查日期：2012-4-26

## 枣子巷
四川太极大药房连锁有限公司光华店
消防、治安安全自检查表
被检查门店： | 枣子巷门店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | 是
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | 是
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | 是
18 | 营业场所 、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不 合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实 各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火 灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电 （器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长： 焦婷 检查人员：曾涛 |  |  |  | 检查日期：2012.04.26