消防设备器材分配情况登记表

部门：  郫县郫筒东大街店（地址：  郫县东大街434-436号               ）

| 种 类 | 数量 | 型号 | 公斤 | 米 | 购进日期 | 生产日期 | 有效日期 | 出产地 | 充装 |  | 放置点位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修日期 | 保质期 |  |  |
| 1、 灭火器 | 4 | ABC | 4kg | * | 201012 | 201012 | 202012 | 四川省成都市蛟龙工业港双流园区汉江路30座 |  | 201312 | 3号门右侧 | 巫锦娟 |
| 2、 灭火器 | 4 | ABC | 4kg |  | 201012 | 201012 | 202012 | 四川省成都市蛟龙工业港双流园区汉江路30座 |  | 201312 | 3号门门左侧 |  |
| 3、 灭火器 | 4 | ABC | 4kg |  | 201012 | 201012 | 202012 | 四川省成都市蛟龙工业港双流园区汉江路30座 |  | 201312 | 2号门右侧 |  |
| 4、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 水 带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 水 枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 应急灯 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分别悬挂于处方柜和中药柜 | 保养人 |
| 9、 烟感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 巫锦娟 |
| 10、喷淋器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、分支器 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、疏散指示 | 2 | YYL—2008A |  |  |  |  |  | 广东省中山市 |  |  | 悬挂于1号门和3号门上方 |  |
| 14、消防扳手 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：保卫部                                                                                                   第  页