温江店安全大排查自查报告

- 有2具4kg干粉灭火器均在保质期内。

- 收银柜旁有电源线、电话线、网络线较多，应帮忙整理一下线路，可能存在安全隐患。

- 门店除安防电源以外，饮水机、电脑、微波炉电源，使用完毕都拔下了。

- 门店无大功率电器，无任意拉线接电现象。

九龙店：吴敏

2012年4月27日