温江和盛店安全大排查自查报告

1：有4具4kg干粉灭火器，还处于保质期，压力指针在绿色区域

2：电器（气）类：无电气设备，用电设备的使用都严格按照安全操作规程；没有任意拉线接电；没有使用大功率电器；没有超负荷的电器使用现象。

- 门店除安防电源以外，饮水机、电脑、微波炉电源，使用完毕都拔下电源插头。