崇州中心店安全大排查自查报告

1、打粉机按照正常操作流程使用。

2、门店无违规使用电器，除冰箱外，其他电器下班后或不使用后全部断电。

3、有3具2kg干粉灭火器和1具4kg干粉灭火器已过保质期，但压力指针在绿色区域，已报保卫部。门店上还有11具4kg干粉灭火器正常。

4、煎药机正常，操作员按照正常操作流程使用

崇州中心店

刘成俊

2012.4.27