三江店安全自查报告

- 门店共有4具4kg、2具2kg干粉灭火器，4具放于厨房，1具放于住宿，1具放于店堂内（已过期，退回了保卫部），其余5具压力指针在绿色或黄色区域。

- 收银台有电源线、电话线、网络线较多，可能存在安全隐患。

- 无贵细品种

- 门店饮水机（正规品牌）、电脑、电磁炉电源，使用完毕都拔下电源插头，下班切断所有的电源。

- 药店员工均会使用灭火器。

- 门店无大功率电器，无任意拉线接电现象。

三江店——喻茂连

2012-4-27