四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 汇融名城店

| 被检查时间 | 20120409 | 要求整改 时间 | 20120409 | 实际整 改时间 | 20120410 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 20120428 | 整改资金投入 | 0 | 隐患整改复查人员 | 谭莉扬 |
| 要 求 整 改 内 容 | 虫草、听装西洋参、山参夜间未存放保险柜，未建贵细登记台账 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 建立贵细登记表，每天安排人员将贵细存放保险柜，并签字。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：李紫雯