崇州温江片安全大排查情况

- 温江同兴店4具4kg干粉灭火器中有1具是无压力灭火器，今天来货时带回保卫部换，温江店：有4具4kg干粉灭火器已过保质期，但压力指针在绿色区域，已报保卫部。崇州中心店：有3具2kg干粉灭火器和1具4kg干粉灭火器已过保质期，但压力指针在绿色区域，已报保卫部。其他门店均在有效期内。

- 2    每个门店都存在有电源线、电话线、网络线较多，可能存在安全隐患。

3    崇州中心店的煎药机正常，操作员按照正常操作流程使用。其他门店（温江店，政通店，金带店，崇州中心店）的打粉机按照正常操作流程使用。

4    温江店，金带店，崇州中心店贵细有出入库登记，严格按照五双管理。

5    各门店除冰箱、安防电源以外，饮水机、电脑、微波炉电源，使用完毕都拔下电源插头。

- 6    温江店和崇州中心店有空调，其他门店无大功率电器，所有门店都无任意拉线接电现象。

- 崇州温江片：骆大辉

- 2012年4月28日