关于安全培训

- 员工要“三懂”、“三会”、“三能”

答：“三懂”即：懂得本岗位生产过程中或商品性质存在什么火灾危险；懂得怎样预防火灾的措施；懂得扑救火灾方法。

“三会”即：会使用消防器材；会处理危险事故；会报警。

“三能”即：能自觉遵守消防规章制度；能及时发现火灾；能有效地扑救初起火灾。

2、ABC干粉灭火器的使用方法和检查方法。

答：使用方法：1:右手提着灭火器到现场

2：除掉铅封

3：拔掉保险销

4：左手握着喷管，右手提着压把，站在上风区

5：在距离火焰2.5米左右的地方右手用力压下压把，左手拿着喷管对着火焰根部进行扫射。

检查方法：1、平时应放置在干燥通风的地方，防止干粉受潮变质；还要避免日光曝晒和强辐射热，以防失效。

2、存放环境温度在—10~55度C之间。

3、进行定期检查，如发现干粉结块或气量不足，应及时更换灭火剂或充气。

4、一经打开启用，不论是否用守，都必须进行再充装，充装时不得变换品种。

5、灭火器每隔五年或每次再充装前，应进行水压试验，以保证耐压强度，检验合格后方可继续使用