顺和街店安全自查情况

经检查，顺和街店一切正常：

1．疏散通道、安全出口畅通

2．门、窗、锁及门口警报器完好，安防系统正常工作

3．店上电源线无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全

4.现金当天存入银行，备用金在保险柜中，使用金收银台内没超过500元。

5.灭火器、消防栓正常

6.店内及库房严禁吸烟

7.店内收银台处得橱窗柜坏了，等待维修中。

检查人员：江月红              检查时间：2012-6-13