安全检查整改通报

各部门、门店：

集团公司安全办由刘（晓峰）总带队，与股份公司保卫部联合对我公司安全工作例行了检查，现根据桐君阁发〔2012〕393号文件中提出的整改意见，通知如下：

一、仓库开票室电脑线路不规范，插线板多路连接，增加了负荷。

现整改要求：1.仓库开票室电脑线路使用的外接插线板上的插头不得超过三个；2.插线板必须使用正规厂家生产的插线板。

二、门店网络线路比较凌乱，不规范。

现整改要求：各门店对凌乱的网络线路进行清理、理顺。

请涉及有隐患的部门在9月20日前整改完毕，各片区主管以书面（电子版本）上报保卫部。

特此通知！

附：隐患整改回复书

四川太极大药房连锁有限公司

二〇一二年九月十九日