华阳南湖店安全隐患自查报告

- 现金按公司规定每日存入银行。

- 消防设施灭火器等完好无损。电器设备的电源插头无过热现象，电气线路未超负荷运行 ，消火栓门、灭火箱是无堵塞现象。

- 安防联网报警运行正常。

华阳南湖店---杜晓琴

2012年9月19日