四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称： 大邑内蒙古大道1店                                     时间： 2012  年 09 月  19日

| 被检查时间 | 2012．08.12 | 要求整改 时间 | 2012.08.13 | 实际整 改时间 | 2012.08.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2012.09.19 | 隐患整改复查人员 | 许静 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | ⑴收银箱现金（100和50面额）不得超过500。 ⑵消防栓上面不得张贴POP。 ⑶灭火器上面张贴消防器材效期及查询时间。 ⑷所有人员懂得消防灭火知识和器材的运用。 ⑸检查店铺线路及安防设施是否正常。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 随时保证收银箱里的现金（50和100面额）不超过五百，如果超过则及时放入保险柜保存。 消防栓上面的POP已经撕下并将其打扫干净。 消防器材上面的效期及查询时间已张贴。 消防知识和器材的运用已培训。 店铺线路及安防设施已检查，一切正常。 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：                                        制表人:许静