城中片区安全月自查汇总

城中片区17家门店在2012年9月4日利用片区的店长会组织门店店长进行安全学习，要求大家按学习的内容自查门店存在的安全隐患。具体的门店名单如下：1红星店、2浆洗店、3黄苑东街、4人中店、5滨江店、6金丝店、7北东街、8小关庙、9通盈店、10交大二店、11华泰店、12水杉店、13一环路南一段、14柳翠路店、15观音桥店、16白马寺、17交大三店。

（1）片区对有特种设备（煎药机）的门店组织门店店长进行自查，是严格按照安全操作流程使用，机壳及地面卫生、煎药桶无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。切片机、打粉机是严格按照安全操作流程使用。

（2）店上按公司要求定期开展安全自查工作并做好记录，随时强调安全工作的重要性提高警惕，若发现有安全隐患及时按要求上报，并按要求及时进行整改。

（3）设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施,保证疏散通道、安全出口随时畅通。门、窗、锁完好，门上报警器、安防系统能正常运行。

（4）店内禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

（5）配备灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

（6）收银台未放大额现金，当天除备用金外的营业款全部按要求存入银行。节假日的存款片区正在统计门店店长的私人账号在25日前传财务部，确保每天的营业款入行。

（7）城中片区计划在9月21日利用片区病种组方培训时间对片区内的所有人员强调安全，提高大家的安全意识。

城中片区：刘琴英

2012.9.19