仪器操作方法及注意事项

1.    主机一侧有4个USB接口，从上至下，第二个孔是接密码锁的，第三个孔是接鼠标的，第四个孔是接键盘的，请一定要按照这个顺序来接。

2.    连接好所有配件后，再把电源线接好，一端接主机后下方的小孔，另一端接插座，接好后，屏幕会亮一下蓝灯，然后会出现NO  SIGNAL 之后再接上密码锁，再按主机右方的金属按钮开机。

3.    开机后，不要操作，过几秒钟会弹出生物微磁场共振仪的界面，这时再操作。

- 接好键盘（仪器左边四个USB接口的第四个接口），然后开机，之后立马不停按键盘中的那个上向下键头，不停的按，直到停在健康管理自动修复系统，点键盘的回车键，之后进入另一个页面，有黄色字体“1”和“2”的选项，请勿乱动，让系统自动默认“1”进去。之后见到“矮人工作室DOS工具箱5”选择第6，启动GHOST 8.3版，手动操作点击回车键，之后进入一个灰色页面。

- 有个“OK”提示框，继续点击回车键，进入另一个页面，左下方有个工具框，在“Local”项上点回车，之后在“Parfifion”选项上点回车，再在“From Image”上点回车。之后见到一个选择文件路径，就到键盘上的“Tab”键连续点击八下，然后按键盘向下的键，看到4个盘符，选择第1个盘符“1：2【】NTFS drive”,点回车。

- 之后选择第一个文件夹：“argh”点回车，再选择下面文件“ARYJBF.GHO”点回车，之后见到灰色页面，看到有选择项的都用”TAB“键选”OK”，直到见到最后的选项是“YES”和“NO”，选择“YES”点回车，然后耐心等待系统自动还原！直到跳到一个黑色页面有话语提示：恢复系统已操作完成，请按确认重启！点击回车确认，那么就完成了。

如有疑问可直接咨询厂家  联系人：周娟15928442970

特别提醒：

1.仪器只能用于检测之用，不得将其用于上网。不得改变电脑上的任何东西。

2.如因人为损坏或保管不善遗失照价赔赏。

3.仪器交接请做好交接登记。