四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（6）

参加排查人员：  彭健                                                                     排查时间：2012年9月21、24日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成华区东昌路店 | 1.灭火器箱上未粘贴“灭火器保养及使用”标签。 2.安全资料不完善。 | 1.按“标签”内容填写，并粘贴于灭火器箱盖上。 2.完善门店日常安全管理资料。 | 9月24日前 | 李忠英 |  |
| 2 | 龙潭西路店 | 1. 灭火器材有大量灰尘。 2.安全资料不完善。 3.灭火器箱上未粘贴“灭火器保养及使用”标签。 | 1. 定期灭火器材维护除尘养护。 2. 完善门店日常安全台账资料。 3. 按“标签”内容填写，并粘贴于灭火器箱盖上。 | 9月24日前 | 赵欢 |  |
| 3 | 沙板桥店 | 1.防火巡查为每周一次，不符合要求。 | 1.必须每天开展一次防火巡查。 | 9月24日前 | 向海英 |  |
| 4 | 新乐中街店 | 1. 灭火器材有大量灰尘。 2.有1具灭火器无压力。 3.员工不会使用灭火器材。 | 1. 定期灭火器材维护除尘养护。 2. 对无压力的1具灭火器材及时更换。 3. 加强对员工的培训。 | 9月24日前 | 张建 |  |
| 5 | 新园大道店 | 1. 有一扇处方柜门脱落。 2. 灭火器箱上未粘贴“灭火器保养及使用”标签。 | 1. 对脱落的处方柜门及时维修。 2. 按“标签”内容填写，并粘贴于灭火器箱盖上。 | 9月24日前 | 梁兰 |  |
| 6 | 天久北巷店 | 1.店招灯箱下雨天不能正常使用，箱内电源有短路现象。 | 1. 安排电工对灯箱进行检查，未排除隐患前，不得开启灯箱。 | 9月29日前 | 李连梅 |  |
| 7 | 中和柳荫街店 | 1. 安全学习签到台账不完善。 | 1. 对公司下发的安全文件传达后，完善签到。 | 9月24日 | 陈晓红 |  |
| 8 | 中和朝阳店 | 1. 安全学习签到台账不完善。 | 1. 对公司下发的安全文件传达后，完善签到。 | 9月24日 | 陈丽 |  |
| 9 | 万科路店 | 1. 下发的有关节前安排尚未落实。 | 1. 对公司下发的安全文件及时传达，并完善签到。 | 9月24日 | 谭庆娟 |  |
| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| 10 | 金牛区白马寺街店 | 1. 安全学习签到台账不完善。 | 1. 对公司下发的安全文件传达后，完善签到。 | 9月24日 | 马雪 |  |
| 11 | 九里堤南支路店 | 1. 安全学习无签到台账。 2.店堂中部顶上管道漏水严重。 | 1. 对公司下发的安全文件传达后，完善签到。 2. 联系房东及时处理，避免影响经营。 | 10月15日前 | 张群英 |  |
| 12 | 浆洗街店 | 1.保险柜钥匙被锁卡死，不能拔出，保险柜尚可以使用，但安全系数已降低。 | 1.联系经销商（厂家）维修。 | 9月29日 | 辜瑞琪 |  |
| 13 | 旗舰店 | 1.视频监控2号机中8路、16路无画面，有故障。 | 1. 对视频监控故障进行维修，保证图像刻录。 | 9月29日 | 张蓉 |  |
| 14 | 群和街店 | 1.安全学习、巡查记录因电脑故障遗失。 | 1.完善纸质登记台账。 | 9月25日 | 胡建兰 |  |
| 15 | 通盈街店 | 公司下发的安全文件，无签到记录。 | 1. 对公司下发的安全文件传达后，完善签到。 | 9月25日 | 雷灵犀 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患要求在规定时间内完成整改，并将整改情况以固定格式“隐患整改回复书”上报保卫部备（销）案。对未及时整改的部门、门店，或整改后不按要求及时回复的，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核（每次扣2分）。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：                               公司分管领导：                                               制表人：