温江同兴东路店安全检查

（1）、贵细药材、现金、保险柜是否规范管理；（是）

（2）、消防设备设施、器材是否完好可用；（是）

（3）、视频监控系统是否运行正常、（是）

（4）安防联网报警系统运行情况，是否按规定设防、撤防；（是）

（5）、电（气）器线路有无裸露、插座接触不良、或超负荷运行等；（是）

（6）、带压力煎药设备有无漏电现象、是否按规程操作；（是）

（7）、财务票据及印章是否按规定管理；（是）

（8）、营业场所安全防护是否到位；（是）

（9）宿舍安全情况，重点检查防盗设施和用电、用气的安全防护情况等。（是）