四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称：温江和盛店            时间：2013年10月 30 日

| 被检查时间 | 2013年9月6-16日 | 要求整改 时间 |  | 实际整 改时间 | 2013.10.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2013.10.30 | 隐患整改复查人员 |  |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | - 营业款存银行为当日下午存前一日整天的，不符合规定。 - 收银台下插线板多路连接。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.每日存银行为14-15时，款项为前一日下午进行后的销售款和当日下午进行前销售款。 2.已申请安装插座，已申购插线板。 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：温江和盛店                               制表人:李海英