四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称： 新园店                               时间：  2013 年 10 月 5 日

| 被检查时间 | 9月16日 | 要求整改 时间 | 9月17日 | 实际整 改时间 | 9月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 10月29 | 隐患整改复查人员 | 梁兰 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.营业款存银行为当日下午存前一日整天的，不符合规定。 2. 收银台下插线板插头达8个，属多路连接。（插座已安装） 3.贵重成药柜未安装锁扣、无交接记录。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.每日存银行为14-15时，款项为前一日下午进行后的销售款和当日下午进行前销售款。 2. 增加插线板，对原插头分离调整，保证每个插线板上的插头不得超过3个。 3.贵重交接也已执行。 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：  梁兰                                      制表人:梁兰