温江同兴东路店安全整改

问题：收银台下插线板多路连接（插座已安装）。

整改措施：增加2个插线板，对原插头分离调整，保证每个插线板上的插头不得超过3个。上月已经报了物资计划，但办公室没有配下来，办公室只有8孔插线板，需要跟周璇申请后才能配下来（不能自己在外面买），11月物资中也写了。