四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称：郫县动大街店                                      时间： 2013  年  10月 31 日

| 被检查时间 | 9月12 | 要求整改 时间 | 一个月内 | 实际整 改时间 | 9月25日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 10月31日 | 隐患整改复查人员 | 唐燕 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 收银台下插线板多路连接 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 门店已申请安装插座和插线板，保证每个插线板上的插头不得超过3个。 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：                                        制表人: