四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：都江堰蒲阳路店

| 被检查时间 | 2013.9.6 | 要求整改 时间 | 2013.9.30 | 实际整 改时间 | 2013.9.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2013.10.29 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.营业款存银行为当日下午存前一日整天的，不符合规定。 2. 收银台下插线板上的插头超过3个，属多路连接，不符合规定。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 1.已经每日存银行为14-15时，款项为前一日下午进行后的销售款和当日下午进行前销售款。 2.已经安装插座和增加插线板。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：贾静