四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称：  温江店                         时间：2013年12 月10日

| 被检查时间 | 10.26 | 要求整改 时间 | 一周之内 | 实际整 改时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 12.10 | 隐患整改复查人员 | 彭部长 |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 该店联网报警器有异常，设防网络较慢；没有消防应急灯 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 已联系当安防进行维修，现已正常。 门店设有消防应急灯，且正常 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：     温江店                             制表人:喻茂连