四川太极大药房连锁有限公司

物流部二楼仓库消防器材配备登记表

二○一三年一月至二○一三年十二月

第  页

消防设备器材分配情况登记表

部门：物流部（二楼仓库）（地址：五块石蓉北商贸大道二段228号C区2楼仓库 ）（修改2013.9.24）

| 种 类 | 数量 | 型号 | 公斤 | 米 | 购进日期 | 生产日期 | 有效日期 | 出产地 | 充装 |  | 点位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修日期 | 保质期 |  |  |
| 1、 灭火器 | 4 | 干粉 | 4kg |  | 2013.6.20 | 2013.6.11 | 2016.6.10 | 成都龙威 |  |  | 2楼仓库 | 何建菊 |
| 2、 灭火器 | 4 | 干粉 | 4kg |  | 2013.6.20 | 2013.6.11 | 2016.6.10 | 成都龙威 |  |  | 2楼仓库 |  |
| 3、 灭火器 | 4 | 干粉 | 4kg |  | 2013.6.20 | 2013.6.11 | 2016.6.10 | 成都龙威 |  |  | 2楼仓库 |  |
| 4、 灭火器 | 8 | ABC | 4kg |  | 2013.9.24 | 2013.9.15 | 2016.9.16 | 成都龙威 |  |  | 2楼仓库 |  |
| 5、 水 带 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 水 枪 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 消防栓 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 应急灯 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养人 |
| 9、 烟感器 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 董丽 |
| 10、喷淋 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、报警器 | 手动3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、分支器 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、疏散指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、消防扳手 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、消防斧头 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表部门：保卫部                                                                                                第  页