四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 太极大药房光华店

| 被检查时间 | 12月1号 | 要求整改 时间 | 12月25号前 | 实际整 改时间 | 12月2号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 12月16号 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 | 冯明会 |
| 要 求 整 改 内 容 | - 该店经营面积较大，没有安装消防应急照明设施 - 地面有渗水现象发生，应密切注意动态并及时处理； - 办公室内有三个保险柜，办公室门应安装防盗门。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 已安装应急照明。 - 地面渗水已处理好。 - 由于中药区吊顶与办公室相通，未封死，安装防盗门意义不大，故不用安防盗门。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：冯明会