温江同兴东路店10月26日之后用电上涨情况说明

温江同兴东路店13年3月起到13年10月25日陆续有27个灯管(25w)坏了，期间没有维修过，10月26日27个坏灯管全部更换为新灯管，每天全部灯管都打开（中午光线比较亮时会关2组灯管约3小时），导致10月26日之后用电量超过公司之前核定的423度，但实际上在正常的用电范围内。

更换的27个灯管按正常的使用情况(每天13小时)一个月用电量为：

27个*25W*13小时*30天/1000=263.2度

温江同兴东路：杨巧林

2013-12-21