转发整改通报

各门店：

集团公司保卫处、股份公司保卫部于2013.10.25-28日期间对我公司药店进行了检查，在桐君阁发【2013】680文件中，对我公司安全检查中存在的隐患进行了通报整改，现将检查情况下发给各个门店对应整改，并在整改后于12月22日前回复公司保卫部汇总。在通报中凡涉及现金和贵细药材未按管理规定落实的，公司将对门店相关责任人予以处罚。

附表：重庆桐君阁有限公司安全专项检查隐患情况登记表

| 序号 | 被检查 单位 | 安全隐患 | 整改措施 | 整改时间 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都江堰幸福大道药店 | 该店后墙电话线离地面太低，不利于联网报警器安全布防，有一定风险。 | １、加强药店消防设施配备及管理，特别是药店应急灯设施，灭火器的配备，做好药店员工宣传工作； ２、加强现金安全管理制度及贵细药材进出柜管理。 ３、对发现的隐患要尽快整改，并对所有药店进行全方位的安全排查，发现隐患，立即整改，防止事故发生。 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位。 ５、全面整治药店门前台阶过高，门口锁盖板上翻的安全隐患，张贴警示标语，防止事故发生。 ６、加强各区县中心店的安全检查及管理力度 | 限于25日前将整改情况报股份公司保卫部。 |
| 2 | 都江堰奎光路中段药店 | 该店收银台电源线路比较零乱，应及时清理。 |  |  |
| 3 | 青羊光区光华村街药店 | 1.该店经营有贵细药材，但在检查中发现该店有三天没有对贵细药材进出柜进行登记；2.放置保险柜的房间没有安装防盗门，对贵细药材的存储造成了一定的安全隐患；3.店内没有安装消防应急灯；4.插线板破损。 |  |  |
| 4 | 青羊光区光华药店 | 该店经营面积较大，没有安装消防应急照明设施，地面有渗水现象发生，应密切注意动态并及时处理； |  |  |
| 5 | 武候区浆洗街店 | 该店消防栓被广告纸封死，办公桌将消防栓阻挡，不利于消防安全。 |  |  |
| 6 | 太极旗舰店 | 该店天麻等贵细药材展示区没有安装防护罩且没有安排人员进行看守，易发生盗案； |  |  |
| 7 | 沙河源店 | 该店熬药机电源线与电源插座不匹配，应更换匹配线路。 |  |  |
| ８ | 仓库 | 公司二楼仓库后门为木门，没有加锁，安全防范不够，仓库内没有疏散标志及消防应急灯。 |  |  |
| 9 | 大邑县新场镇文昌街店 | 该店门店外线路较多且没有穿管，进店门口地面锁盖上翻，易伤行人 |  |  |
| 10 | 成华区二环路北四段药店 | 该店保险柜没有固定上墙。 |  |  |
| 11 12 | 红星店及双林路药店 | 该两店门前台阶较高，没有安全标语提醒行人注意安全等字样。 |  |  |
| 13 | 高新区民丰大道西段药店 | 该店灭火器被货物阻挡，不符合消防要求。 |  |  |
| 14 | 成华区华泰路店 | 该店灭火器被货物阻挡，不符合消防要求。 |  |  |
| 15 | 温江店 | 该店联网报警器有异常，设防网络较慢；没有消防应急灯； |  |  |
| 16 | 崇州崇阳镇文化西街药店 | 该店灭火器被货物阻挡；药店侧门为木门，没有设门磁和红外探头；电表松动易掉下。 |  |  |
| 17 | 大邑县晋原镇富民路中段药店 | 该店经营面积大，营业员少，安全防范较差；店内漏水较严重，门口天花板已被水滴穿一个大洞；山参柜钥匙已坏； |  |  |
| 18 | 邛崃中心店 | 该店有一个保险柜已经损坏，没有安装消防应急灯。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1.隐患中涉及线路改造、消防设备、房屋维修的，由发展部装修组落实；

2.涉及整治药店门前台阶过高，在台阶上张贴警示标语，其警示牌由营运部策划科负责落实，做好后发放到有台阶的门店自行粘贴。

3.店门口卷帘门锁盖板上翻的安全隐患，按公司相关规定执行（即用“欢迎光临”等地垫遮挡）

4.涉及安防联网报警设备的，由门店联系属地的安防公司维修。

四川太极大药房连锁有限公司

二〇一三年十二月二日