四川太极大药房连锁有限公司

五里墩支路店 消防器材配备情况登记表

二○一三年一月至二○一三年十二月

第  页

消防设备器材分配情况登记表

营业部部门：五里墩支路店（地址：金牛区五里墩支路37-39号） （修改2013.9.26）                                     041

| 种 类 | 数量 | 型号 | 公斤 | 米 | 购进日期 | 生产日期 | 有效日期 | 出产地 | 充装 |  | 放置点位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修日期 | 保质期 |  |  |
| 1、 灭火器 | 1 | ABC | 4kg | * | 2010．12．15 | 2010.12.15 | 2013.12.16 | 四川威龙 |  |  | 进门处 | 高文棋 |
| 2、 灭火器 | 3 | ABC |  |  |  | 2011.8. | 2014.8. | 四川龙威 |  |  |  |  |
| 3、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 水 带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 水 枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 应急灯 | 2 |  |  |  | 2010.12.15 | 2010.12.15 |  |  |  |  | 店堂中间柱子上 | 保养人 |
| 9、 烟感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高文琪 |
| 10、喷淋器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、分支器 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、疏散指示 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、消防扳手 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：保卫部                                                                                                   第   页