四川太极大药房连锁有限公司

消防器材配备情况登记表

二○一三年一月至二○一三年十二月

第  页

四川太极大药房连锁有限公司

都江堰蒲阳路店消防设备器材（总配备）情况登记表

| 种 类 | 数量 | 型号 | 公斤 | 米 |  |  | 2012年 （总数） | 2013年（总数） | 2013年（遗失） | 2013年 （报废） | 2013年（充装） | 2013 （新增） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 灭火器 | 原装： 具 | MFZL// ABC | 4kg |  |  |  | 836具 | 683具 | 6具 | 113具 | 10具 | 219具 |
|  | 充装： 具 |  | 4kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 灭火器 | 原装： 具 | MFZL//ABC | 2kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充装： 具 |  | 2kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 灭火器 | 2具 | CO2 | 2kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 水 带 | 60条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 水 枪 | 60支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 消防栓 | 57个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 应急灯 | 272个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 烟感器 | 71个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、 喷淋器 | 419个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、 报警器 | 37个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、分支器 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、疏散指示 | 286个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、消防扳手 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、消防斧头 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、灭火器总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表部门：保卫部                                                                                          截止2013.12.25日

消防设备器材分配情况登记表

部门：都江堰蒲阳路药店（地址：都江堰蒲阳路240-246号）                                                      103店

| 种 类 | 数量 | 型号 | 公斤 | 米 | 购进日期 | 生产日期 | 有效日期 | 出产地 | 充装 |  | 放置点位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修日期 | 保质期 |  |  |
| 1、 灭火器 | 4 | ABC | 4kg | * | 2011.12. | 2011.12 | 2014.12. | 四川龙威消防器材 | --- | --- | 中药柜台侧面 | 贾静 |
| 2、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 水 带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 水 枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 应急灯 |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 保养人 |
| 9、 烟感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 韩启敏 |
| 10、喷淋器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、分支器 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、疏散指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、消防扳手 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：保卫部                                                                                                   第  页