四川太极大药房连锁有限公司

温江同兴东路店消防器材配备情况登记表

二○一三年一月至二○一三年十二月

第  页

消防设备器材分配情况登记表

部门：  温江同兴东路  店（地址：温江同兴东路91号）                                                       97店

| 种 类 | 数量 | 型号 | 公斤 | 米 | 购进日期 | 生产日期 | 有效日期 | 出产地 | 充装 |  | 放置点位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修日期 | 保质期 |  |  |
| 1、 灭火器 | 3 | MFZ/ABC4 | 4kg | * | 2011．12．20 | 2011.12 | 2014.12 | 成都龙威 消防 | --- | --- | 店主入口柱子边显耀位置 | 杨巧玲 |
| 2、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 水 带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 水 枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 应急灯 | 2 | LAT- 400 | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 保养人 |
| 9、 烟感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杨巧玲 |
| 10、喷淋器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、报警器 | 1 |  |  |  |  |  |  | Honeywell |  |  |  |  |
| 12、分支器 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、疏散指示 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、消防扳手 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |