消防设备器材分配情况登记表

部门：  大邑内蒙古大道药店（地址：大邑县晋原镇内蒙古大道2号20幢116号）                                       93店

| 种 类 | 数量 | 型号 | 公斤 | 米 | 购进日期 | 生产日期 | 有效日期 | 出产地 | 充装 |  | 放置点位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修日期 | 保质期 |  |  |
| 1、 灭火器 | 4 | ABC | 4kg | 0.4 | 2011年12月21日 | 2011年12月 |  | 四川龙威 | --- | --- | 店堂内 | 田兰 |
| 2、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 水 带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 水 枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 消防栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 应急灯 | 4 |  | - | - | 2011.12.21 |  |  | 北京龙安特科技 |  |  | 店堂墙壁上 | 保养人 |
| 9、 烟感器 | 3 |  |  |  | 2011年12月21日 |  |  |  | 已坏，需维修 |  | 店堂天花板上 | 许静 |
| 10、喷淋器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、报警器 | 1 |  |  |  | 2011年12月30日 |  |  |  |  |  | 收银台背后 |  |
| 12、分支器 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、疏散指示 | 3 |  |  |  | 2011年12月21日 |  |  |  |  |  | 行走通道和门口 |  |
| 14、消防扳手 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：保卫部                                                                                                   第  页