-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四川太极大药房连锁有限公司

灭火器保养及使用标签

部门：

| 灭火器位置区域/编号 |  | 规格（kg） | 数量(具) | 有效期限 | 责任人 | 保养人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (0 ) |  | 4kg | 具 | 年 月 日 — 年 月 日 |  |  |
| ABC灭火器使用程序 适用范围： 1、固体火灾（√）；2、液体火灾（√ ）；3、气体火灾（√ ）；4、带电火灾（ ）。 使用方法： 1、拨出保险销；2、站立在上风处；3、将喷嘴对准着火点根部，按下压把即喷；4、消防设施、器材系灭火专用，请勿随意动用，如有异常请与保卫部联系，电话:66636443 火警电话：119 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

注1.灭火器位置区域：是指灭火器放置在店内的具体位置； 编号：是指店内灭火器整箱数（如01、02）；

2.规格：是指每具灭火器重量以公斤为单位；

3.数量：是指店内配置的灭火器总数量；

4.有效期限：A.是指生产日期（见灭火器材上的生产标签或开店日期作为生产日期）---并延后3年的日期（如2011年7月5日—2014年7月4日）为有效期。  B.凡维修过的灭火器（见粘贴标签时间）有效期为2年；

5.责任人：是指店长；

6.保养人：是指门店的安全员（安全员由店长兼任的，填店长姓名）。

注：按虚线上、下剪接后粘贴于灭火器盖板内壁上。

（人员调整后要及时更换此标签）