四川太极大药房连锁有限公司

安全学习（培训）记录及签到表

单位（部门）：                                                NO：2013--00

| 时 间 |  | 学习（培训）科目 | 主讲（授课）人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013.6.23 |  | 安全培训消防 | 胡玉 |  |
| 学习（培训）简要记录： 1预防为主、防消结合的方针 2，消防设备这些专人定时负责：检查店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定等。 3.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通， 4.组织防火检查，及时消除火灾隐患； 每个人知道灭火器使用方法 5组织进行有针对性的消防演练； |  |  |  |  |
| 参加人员签名：胡玉，吴敏，王雪莲，胡建梅，刘承俊，陈杨，刘丹 |  |  |  |  |
| 请假人员 |  |  |  |  |