附件：

光华店  防汛安全检查表

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查要求 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及 主要问题 | 整改措施 |
| 防洪 防汛 | 1 | 是否建立防洪防汛工作小组，落实工作职责。 | 应成立防洪防汛工作小组，明确工作职责。 | 是 |  |  |
|  | 2 | 是否制定防洪防汛应急救援预案。 | 制定防洪防汛应急救援预案。 | 是 |  |  |
|  | 3 | 是否对员工进行宣传、教育。 | 应进行防洪防汛知识宣传、教育。 | 是 |  |  |
|  | 4 | 是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。 | 制定值班制度，明确值班人员，加强巡查检查，发现灾情能及时上报。 | 是 |  |  |
|  | 5 | 是否定期对房屋建筑、仓 库、设备设施等进行检查。对塌方、滑坡、山洪及周边可能潜在的地质灾害的检查。 | 定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。防地质灾害的检查。 | 是 |  |  |
|  | 6 | 汛期前，是否对雨水、污 水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。 | 在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。 | 是 |  |  |
| 防雷 电 | 7 | 设备设施防雷接地是否良好。 | 定期对生产设备（煎药机）等防雷接地进行检查。 | 是 |  |  |
| 宣传 教育 | 8 | 是否对员工进行防洪防汛及逃生自救知识宣传、教育。 | 对员工进行防洪防汛及逃生自救知识宣传、教育。 | 是 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

负责人：  冯明会                        上报时间：20130604