安全检查情况说明

万科路店

- 店门、窗、锁、卷帘门、玻璃门、地钩锁扣等完好，无损坏。

- 安装的联网报警探测器运行正常。

- 店长、安全员调整后，在安防公司接警服务台备案的通讯电话已经及时变更；

- 营业款、保险柜、贵重成药已经按规定管理。

- 消防器材（灭火器）、消防设施（消火栓、应急照明、疏散标志、安全出口标志）完好，已经定期维护保养，有保养记录。

- 无堵塞、占用、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为。

- 电源、电器线路无老化裸露、无乱拉乱接电、配电箱、插座破损脱落，插线板多路连接等；

- 压力容器、打粉机、切片机等特种设备操作人员已经过培训，使用前设备安全附件已经检查，是按操作规程操作；

- 安全员是每日安全检查，每周末店长要带队检查（以检查记录和签字为准）。

万科路店店长：李佳遥

2013.8.24