大邑沙渠安全自查表

1.店门、窗、锁、卷帘门、玻璃门、地钩锁扣等完好情况；

2.安装的联网报警探测器主要针对店门、窗户等，若有布防漏洞的，要及时联系属地安防公司修正；

3.店长、安全员调整后，在安防公司接警服务台备案的通讯电话是否及时变更；

4.贵细药材、营业款、保险柜、贵重成药是否按规定管理、相关台账是否完善；

5.消防器材（灭火器）、消防设施（消火栓、应急照明、疏散标志、安全出口标志）是否完好，是否定期维护保养，有无保养记录；

6. 有无堵塞、占用、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，严禁遮挡消火栓、灭火器箱；

7.电源、电器线路有无老化裸露、有无乱拉乱接电、配电箱、插座破损脱落，插线板多路连接等；

8. 压力容器、打粉机、切片机等特种设备操作人员是否经过培训，有无签字记录，使用前设备安全附件是否检查，是否按操作规程操作；

9.安全员是否每日安全检查，每周末店长是否带队检查（以检查记录和签字为准）。

10.各片区内的员工宿舍的安全检查，由片长安排一名店长和该店的安全员一起进行检查。