关于开展消防安全大检查大整治的通知

各部门、门店：

为深刻吸取近期全国重特大火灾事故教训，积极应对当前严峻的火灾形势，按照成都市开展的文明城市治安、消防安全检查工作部署，为切实做好我司消防和治安工作，确保企业平安经营，现通知如下：

一、成都市消防大排查大整治时间安排

6月18日—7月24日为各单位对消防安全自查和整治阶段；

7月25日—10月15日为省、市、区三级职能部门明察暗访阶段。

二、公司消防安全大检查大整治时间及主要内容

从即日起至8月8日为各部门、门店开展消防安全自查和隐患整治阶段。

1、严格遵守消防法律法规，落实消防安全主体责任，实行消防安全责任制，落实消防安全制度和消防安全操作规程。

1）建立健全消防管理制度，落实逐级消防责任制，明确消防安全岗位责任；

2）熟练操作消防设施、设备（消火栓、灭火器、消防应急报警和联动报警）；

3）会报火警；

4）严禁违章操作生产加工设备及电器设备，如：煎药机等。

2、保证消防审批手续。

3、按照标准配置消防设施和器材，并确保完好有效。

4、保障疏散通道、安全出口畅通。

5、加强防火检（巡）查，及时消除火灾隐患。

6、制定切实可行的灭火和应急疏散预案，定期组织开展灭火疏散演练。

7、无使用易燃可燃装饰材料、悬挂可燃易燃装饰物和超员超时营业现象。

8、电气焊工、电工持证上岗。

9、不在营业期间违反规定使用明火，不私拉乱接电线，不违规使用大功率电器，不在室内违反规定储存、燃放烟花或冷焰火。

10、开展大型群众性活动符合有关规定。

11、提高员工消防安全“四个能力”建设，员工能掌握消防安全“四个能力”。

12、结合经营实际，强化针对性安全防范措施，严防火灾事故发生。

13、公示《门店消防安全诚信承诺书》。

四、治安工作主要内容

1、做好店内商品的防盗工作，以及反恐及工作（发现在店内、角落遗弃的包裹、纸袋、提包内的爆炸等物品，要及时报警，妥善处置）。

2、做好对人的管理，严禁发生违法违纪行为。

五、要求

1、发现安全隐患要及时整改，不能当场整改的，要落实预防措施，限期整改，并上报保卫部和公司领导。

2、门店消防安全诚信承诺书暂用A4纸上墙（待统一格式后，由公司统一制作发放）。

附：《太极大药房消防安全诚信承诺书》

四川太极大药房连锁有限公司

二〇一三年八月五日

太极大药房消防安全诚信承诺书

为加强消防安全管理，确保顾客在本店消费期间免受火灾威胁，本店郑重向您承诺：

一.按标准配备消防器材和疏散、应急标志，确保完好有效

二.不遮挡、挪用、擅自拆除消防设备设施；

三.不堵塞、占用消防疏散通道和安全出口；

四.不违规进行建筑内部装修；

五.不违规储存和使用易燃易爆化学物品；

六.组织开展消防知识和灭火疏散训练，提高员工自防自救能力；

七.保证每日开展防火巡查，并填写巡查记录；

八.保证对检查出的火灾隐患，定人定措施定期限及时整改

九.保证特殊岗位作业人员，持证上岗；

十.保证员工熟知“三懂、三会”。

本店自愿接受您的监督，若有违诚信承诺行为，欢迎提批评意见或向公安消防举报，一经查实，自觉接受处理并无条件进行整改。

门店负责人：