四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（或门店）名称：怀远店                               时间：2013年09月15日

| 被检查时间 | 2013.08.16 | 要求整改 时间 | 2013.09.15前 | 实际整 改时间 | 2013.09.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2013.09.15 | 隐患整改复查人员 |  |  |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 1.进店左侧应急照明不亮； 2.店中右柱上的壁扇插座打火，疑风扇短路； 3.店招浸水，灯箱不能使用。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 应急照明灯及灯管灯座已经换新 - 电扇已经全部拆除，来年换新 - 店招浸水尚无法维修 |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

回复部门（盖章）签字：王雪莲                                        制表人: