-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四川太极大药房连锁有限公司

ABC干粉灭火器保养及使用标签

部门：龙潭西路店

| 灭火器位置（区域/编号） |  | 规格（kg） | 数量(具) | 有效期 | 责任人 | 保养人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 店堂里面门口. (02) |  | 4kg | 4 具 | 2010年10月 31 日 — 2014年 10 月 30 日 | 向海英 | 向海英 |
| ABC干粉灭火器使用程序 适用范围： A.固体火灾（√）；B.可燃液体和可融化固体火灾（√ ）；C.气体火灾（√ ）；4、带电火灾（ ）。 使用方法： 1、拨出保险销；2、站立在上风处；3、将喷嘴对准着火点根部，按下压把即喷；4、消防设施、器材系灭火专用，请勿遮挡和随意动用，如有异常请与保卫部联系（电话:69393286） 火警电话：119 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 每周对灭火器箱及器材进行一次除尘保养；每天对压力表情况进行一次检查。 |  |  |  |  |  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------