四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：青白江华金店

| 被检查时间 | 2014年12月23日 | 要求整改 时间 | 2014年12月23日 | 实际整 改时间 | 2014年12月23日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2014年12月24日 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项：1、柱头插线板脱落。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施：1、用胶再次固定，防止脱落。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：李金兰