四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

公司安全检查组对部分药店例行了安全检查，针对检查出的问题，并提出以下整改意见及措施：

参加检查人员：卢勇、钟起荣、彭健                                                       检查时间：2014年12月19、22、23日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新园大道店 | 1. 增加远程审方设备、电脑后，未增加插座，造成多路连接。 | 在增加电器设备时因插座不够的，应上报装修组增加安装插座，不得违规将插线板之间串联或插线板上的插头超过3个。 | 2015年1月10日 | 梁兰 |  |
| 2 | 青羊区 北东街店 | 2. 贵重成药交接人签名不完善。 | 贵重成药交接签字应签全名。 | 2014年12月24日 | 唐佳 |  |
| 3 | 龙泉同安 锦绣店 | 3. 空调室外机底座、防护罩固定螺杆、螺帽未按规定进行防盗处理，存在安全隐患。 | 空调室外机底座、防护罩的固定螺杆、螺帽在固定后将螺杆打毛或点焊处理。 | 2015年1月5日 | 朱春梅 |  |
| 4 | 龙泉东街店 | 4. 空调室外机底座、防护罩固定螺杆、螺帽未按规定进行防盗处理，存在安全隐患。 | 空调室外机底座、防护罩的固定螺杆、螺帽在固定后将螺杆打毛或点焊处理。 | 2015年1月5日 | 李宝璐 |  |
| 5 | 中和柳荫街店 | 5. 灭火器箱子被压变形。 | 更换灭火器箱子。 | 2015年1月5日 | 王芳 | 由保卫部落实。 |
| 6 | 锦江区 通盈街店 | 6. 增加远程审方设备、电脑后，未增加插座，造成多路连接。 | 在增加电器设备时因插座不够的，应上报装修组增加安装插座，不得违规将插线板之间串联或插线板上的插头超过3个。 | 2015年1月10日 | 付佳 |  |
| 7 | 成华区二环路北四段店 | 7. 灭火器箱被物资遮挡，违反消防规定。 | 清理遮挡灭火器箱前的物资，确保灭火器取用。 | 2014年12月24日 | 陈思敏 |  |
| 8 | 青白江华金大道店 | 8. 墙柱上的电源接线盒脱落。 | 对接线盒进行固定。 | 2014年12月23日 | 陶文 |  |
| 9 | 成华区玉双路店 | 9. 贵重成药交接记录12月份签名不完善。 | 贵重成药坚持每天盘点交接，完善签名。 | 2014年12月25日 | 殷岱菊 |  |
| 备注 | 以上存在的安全隐患要求在规定时间内完成整改，整改完成后，并将整改情况以固定格式“隐患整改回复书”上报保卫部撤（销）案。对未及时整改的部门、门店，或整改后不按要求及时回复销案的，将对其责任人进行处罚，并纳入年终安全目标考核（每次扣2分）。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：                               公司分管领导：                                      制表人：