四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：龙泉锦绣店

| 被检查时间 | 2014.12.21 | 要求整改 时间 | 12.21 | 实际整 改时间 | 12.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 12.31 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 |  |
| 要 求 整 改 内 容 | 整改事项： 空调室外机底座、防护罩的固定螺杆、螺帽在固定后将螺杆打毛或电焊处理 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 整改措施： 由公司人员到门店已将螺杆打毛 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                            整改部门（门店）负责人签字：李长莉