四川太极大药房连锁有限公司

灭火器使用标签

部门：

| （灭火器位置（区域/编号） | 规格（kg） | 数量（具） | 有效期 | 责任人 |  | 保养人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

灭火器使用程序

适用范围：

- 固体火灾（ ）；2.液体火灾（ ）；3.气体火灾（ ）；4.带电火灾（ ）

使用方法：

1.拔出保险销；2.站立在上风处；3.按下压把将喷嘴对准着火点根部即喷；4.消防设施、器材系灭火专用，请勿随意动用，如有异常与保卫部联系，电话：66636443    火警电话：119