情况说明

尊敬的领导：

您好！由于我店药品冷柜于2014年2月22日早上10点，莫晓菊检查冷柜（型号为TYY-200)温度为8度，中途11点左右第一次报警在10.5度，莫晓菊将报警取消，到中午1点时，发现冷柜再次报警，此时冷柜温度已达到14度，莫晓菊打开冷柜，发现冷柜虽在工作，但不制冷，于是看了看室温，此时为10度，考虑到今天现在的天气温度不高，于是把冷柜门打开让冷柜通风，冷柜温度在几分钟后降到了10度。考虑到下午可能要卖，就喊下午班唐丽随时关注冷柜温度计温度情况，唐丽一直观察冷柜温度在10度，考虑到晚上店上为密闭，无法观察温度，就安排郭书成于晚上8点将冷柜内所有胰岛素和药品封存后交枣子巷店保管，并嘱咐我们店和枣子巷店禁止销售。门店处理办法：经过与冷柜厂家沈阳市医疗设备厂售后联系，厂家说要工作日才能处理，在确定联系不到人员修理的情况下于2月23日下午把以上情况汇报给片长和质管部。

当天冷柜内药品存放目录如下：

| 货品ID | 货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16426 | 金双歧 | 24片 | 盒 | 19 |
| 119 | 丽珠肠乐 | 0.35g*10s | 盒 | 3 |
| 12733 | (预混诺和灵30R笔芯)精蛋白生物合成人 | 300单位:3mlx1支(100iu/mlx3ml) | 盒 | 9 |
| 17429 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(诺和灵50R) | 300IU:3ml(笔芯) | 支 | 5 |
| 17430 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(诺和灵N笔芯) | 3毫升：300单位(笔芯) | 支 | 5 |
| 43703 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30) | 100单位/ml:3ml(笔芯) | 支 | 2 |
| 41483 | 门冬胰岛素30注射液(诺和锐30特充) | 3ml：300单位(特充) | 支 | 2 |
| 31225 | 生物合成人胰岛素注射液(诺和灵R) | 40iu/mlx10ml100xl | 支 | 1 |

十二桥店：莫晓菊

2014-2-23

情况属实

王胜军

2014-2-24