大邑沙渠店清明节前安全检查情况汇报

1.店门、窗、锁、卷帘门、玻璃门、地钩锁扣等一切完好；

2.安装的联网报警探测器主要针对店门、窗户等，一切布防安全；

3.店长、安全员在安防公司接警服务台备案的通讯电话一切畅通无阻；

4.营业款、保险柜、贵重成药按规定管理、相关台账完善；

5.消防器材（灭火器）、消防设施（消火栓、疏散标志、安全出口标志）完好，并定期维护保养，有保养记录；

6. 无堵塞、占用、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，严禁遮挡消火栓、灭火器箱；

7.电源、电器线路无老化裸露、无乱拉乱接电、配电箱、插座无破损脱落，插线板没有多路连接等；

8. 无压力容器、打粉机、切片机等特种设备；

9.安全员每日安全检查，每周末店长带队检查（以检查记录和签字为准）。

10.本店无员工宿舍。

大邑沙渠店         店长：杨丽

2014年3月28日